## ORÇAMENTO CRECHE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: |  | Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA: |  | Ampliação da Creche Municipal Professora Noêmia
LOGRADOURO: |  | Rua Valdemar dos Santos
SEGMENTO: |  | Construção Civil |  |  |  |  | BDI
ÍTEM | CÓDIGO SINAPI (DEZ. de 2018) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT |  | 29.9%
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | TOTAL COM BDI
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 2 | 342.28 | 444.6217 | 889.2434
1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 25.35 | 17.67 | 22.9533 | 581.78
TOTAL DA INSTALAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1471.0234
2.0 | REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 2.3 | 45 | 58.455 | 134.46
2.2 | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018 (ESCADAS) | m3 | 1.89 | 45 | 58.455 | 110.49
2.3 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 1.6 | 2.11 | 2.7409 | 4.38
2.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 1.68 | 5.87 | 7.6251 | 12.82
2.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 142.32 | 2.71 | 3.5203 | 500.97
2.6 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (LAJE EXISTENTE) | m2 | 540 | 1.71 | 2.2213 | 1198.8
TOTAL DE REMOÇÃO OU DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1961.92
3.0 | ESTACAS
3.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m3 | 8.3 | 173.6 | 225.5064 | 1871.73
3.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 0.53 | 159.04 | 206.593 | 109.4943
3.3 | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 66 | 51.2 | 66.5088 | 4389.66
3.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 61.08 | 8.14 | 10.5739 | 645.62
3.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 20.85 | 12.45 | 16.1725 | 337.14
3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 8.3 | 335.72 | 436.1003 | 3619.6323
3.7 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 8.3 | 112.75 | 146.4622 | 1215.62
3.1 |  | VIGAS DE FUNDAÇÃO
3.1.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m3 | 3.2 | 173.6 | 225.5064 | 721.63
3.1.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 1.6 | 159.04 | 206.593 | 330.54
3.1.3 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 106.4 | 105.87 | 137.5251 | 14633.19
3.1.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 66.64 | 8.14 | 10.5739 | 704.38
3.1.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - M - MONTAGEM. AF_12/2015MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 75.4 | 12.45 | 16.1725 | 1219.22
3.1.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M | kg | 103.95 | 7.17 | 9.3138 | 967.77
3.1.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 3.2 | 335.72 | 436.1003 | 1395.52
3.1.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 3.2 | 112.75 | 146.4622 | 468.67
3.2 |  | ESTACAS
3.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m3 | 1.01 | 77.62 | 100.8284 | 101.8367
3.2.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | m2 | 2.88 | 21.98 | 28.552 | 82.22
3.2.3 | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 6.75 | 211.77 | 275.0892 | 1856.86
3.2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 37.02 | 8.23 | 10.6908 | 395.74
3.2.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 1.01 | 335.72 | 436.1003 | 440.46
3.2.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 1.01 | 112.75 | 146.4622 | 147.92
TOTAL DE FUNDAÇOES | [6 empty] | 35654.8533
4.0 | SUPRAESTRUTURA
4.1 |  | PILARES DE CONCRETO
4.1.1 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m3 | 2.46 | 112.75 | 146.4622 | 360.29
4.1.2 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | m2 | 19.44 | 44.65 | 58.0003 | 1127.52
4.1.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 70.56 | 12.45 | 16.1725 | 1140.96
4.1.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 152.1 | 8.14 | 10.5739 | 1607.7
4.1.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 2.46 | 335.72 | 436.1003 | 1072.81
4.2 |  | VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 3.2 | 112.75 | 146.4622 | 468.67
4.2.2 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 106.4 | 105.87 | 137.5251 | 14633.19
4.2.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 75.4 | 12.45 | 16.1725 | 1219.22
4.2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 66.64 | 8.14 | 10.5739 | 704.38
4.2.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 103.95 | 7.17 | 9.3138 | 967.77
4.2.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 3.2 | 335.72 | 436.1003 | 1395.52
4.3 |  | LAJE
4.3.1 | 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 8CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m2 | 106.7 | 110.86 | 144.0071 | 15365.87
4.4 |  | PILARES METÁLICOS
4.4.1 | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 86.4 | 40.69 | 52.8563 | 4567.1
4.4.2 | 560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | 70.4 | 16.33 | 21.2127 | 1493.18
TOTAL DE SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 46124.18
5.0 | PAREDES EM GERAL
5.1 | 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 138.32 | 65.21 | 84.7078 | 11717.09
5.2 | 93187 | VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 22.4 | 51.82 | 67.3142 | 1507.74
5.3 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.2 | 52.05 | 67.6129 | 351.57
TOTAL DE PAREDES EM GERAL | [6 empty] | 13576.4
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m2 | 42.56 | 10.12 | 13.1459 | 559.66
TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 559.66
7.0 | COBERTURAS
7.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015 | m2 | 110 | 15.5 | 20.1345 | 2214.3
7.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 72.35 | 32.9 | 42.7371 | 3092.24
7.3 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 180 | 41.11 | 53.4019 | 9612
7.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 7.5 | 41.12 | 53.4149 | 400.58
7.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 5.5 | 29.66 | 38.5283 | 211.92
7.6 | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 697.3 | 905.7927 | 905.79
7.7 | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO | unid. | 4 | 524.5 | 681.3255 | 2725.32
7.8 | 84041 / 72110 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 60 | 104.63 | 135.9144 | 8154.6
TOTAL DE COBERTURA | [6 empty] | 27316.75
8.0 | PAVIMENTAÇÕES
8.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 33.4 | 41.63 | 54.0774 | 1806.27
8.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 5.56 | 159.04 | 206.593 | 1148.64
8.3 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m2 | 115.85 | 27.16 | 35.2808 | 4087.19
8.4 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 115.85 | 43.68 | 56.7403 | 6573.33
8.5 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 40 | 24.07 | 31.2669 | 1250.8
8.6 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 9.97 | 590.6 | 767.1894 | 7648.88
8.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR | m3 | 17.25 | 44.51 | 57.8185 | 997.4
8.8 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m3 | 4.45 | 508.27 | 660.2427 | 2938.07
TOTAL DE PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 26450.58
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR | m2 | 276.64 | 3.56 | 4.6244 | 1278.08
9.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m2 | 276.64 | 29.23 | 37.9698 | 10504.02
9.3 | 5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m2 | 205.79 | 0.91 | 1.1821 | 242.83
9.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 70.85 | 48.78 | 63.3652 | 4489.76
9.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR | m2 | 106.7 | 3.56 | 4.6244 | 492.95
9.6 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m2 | 106.7 | 29.23 | 37.9698 | 4051.4
TOTAL DE REVESTIMENTOS | [6 empty] | 21059.04
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | unid. | 3 | 391.87 | 509.0391 | 1527.12
10.2 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 409.3 | 531.6807 | 1063.36
10.3 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 16.2 | 547.27 | 710.9037 | 11516.58
10.4 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m2 | 6.51 | 735.76 | 955.7522 | 6221.93
10.5 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 997.75 | 1296.0773 | 2592.16
10.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 4.2 | 7.2 | 9.3528 | 39.27
TOTAL DE ESQUADRIAS | [6 empty] | 22960.42
11.0 | VIDROS
11.1 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m2 | 4.95 | 106.37 | 138.1746 | 683.94
11.2 | 72116 | VIDRVIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MMO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m2 | 11.25 | 96.47 | 125.3145 | 1409.74
TOTAL DE VIDROS | [6 empty] | 2093.68
12.0 | PINTURA
12.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 276.64 | 1.84 | 2.3902 | 661.17
12.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | m2 | 276.64 | 11.67 | 15.1593 | 4193.86
12.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 32.4 | 26.17 | 33.9948 | 1101.28
12.4 | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 17.22 | 21.17 | 27.4998 | 473.55
12.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (LAJE). | m2 | 106.7 | 1.84 | 2.3902 | 255.01
12.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS (LAJE). | m2 | 106.7 | 11.67 | 15.1593 | 1617.57
PINTURA PARTE ANTIGA
12.7 | 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA | m2 | 1442 | 1.18 | 1.5328 | 2206.26
12.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | m2 | 1442 | 11.67 | 15.1593 | 21860.72
12.10 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 137.34 | 26.17 | 33.9948 | 4668.19
12.11 | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 50.4 | 21.17 | 27.4998 | 1386
TOTAL DE PINTIRA | [6 empty] | 38423.61
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E | unid. | 1 | 435.58 | 565.8184 | 565.82
13.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 186.3 | 3.38 | 4.3906 | 817.86
13.3 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 113.4 | 2.53 | 3.2865 | 373.09
13.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 70.35 | 4.22 | 5.4818 | 385.52
13.5 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 8.07 | 10.4829 | 157.2
13.6 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 75.35 | 6.4 | 8.3136 | 626.16
13.7 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 17 | 54.9 | 71.3151 | 1212.44
13.8 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 11 | 11.89 | 15.4451 | 169.95
13.9 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 9 | 91.89 | 119.3651 | 1074.33
13.10 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | unid. | 11 | 210.16 | 272.9978 | 3003
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 8385.37
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS
14.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 3 | 65.58 | 85.1884 | 255.57
14.1.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 5 | 199.68 | 259.3843 | 1296.9
14.1.4 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 380.28 | 493.9837 | 1481.94
14.1.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P, COM CONEXÕES. AF_12/2013 | m | 45.6 | 16.43 | 21.3426 | 973.1
14.1.5 | 89351 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 3 | 36.12 | 46.9199 | 140.76
14.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.2.1 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 4 | 136.61 | 177.4564 | 709.84
14.2.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 | unid. | 3 | 22.94 | 29.7991 | 89.4
14.2.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD | m | 12 | 14.72 | 19.1213 | 229.44
14.2.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD | m | 36.9 | 21.13 | 27.4479 | 1012.91
14.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA | m | 60 | 40.94 | 53.1811 | 3190.8
TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS | [6 empty] | 9380.66
15.0 | INSTALAÇÕES DIVERSAS
15.1 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m2 | 26.86 | 347.09 | 450.8699 | 12110.37
15.2 | 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (ALVENARIA DESTINADA A PARTE INFERIOR DA TELA EXTERNA - 30CM) | m2 | 40.8 | 65.21 | 84.7078 | 3456.17
15.3 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - RAMPAS DE ACESSO FUNDOS DA CRECHE | m2 | 6.9 | 122.7 | 159.3873 | 1099.79
15.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 3.93 | 37.12 | 48.2189 | 189.5
15.5 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR | m3 | 1.05 | 44.51 | 57.8185 | 60.71
15.6 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m3 | 1.45 | 508.27 | 660.2427 | 957.35
TOTAL DE INSTALAÇÕES DIVERSAS | [6 empty] | 17873.89
16.0 | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 73806/001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 110 | 2.22 | 2.8838 | 316.8
TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 316.8
VALOR TOTAL GERAL | [6 empty] | 273608.83
LAVRAS DO SUL, 27 de Fevereiro de 2019
THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061

## CRONOGRAMA CRECHE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: |  | Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA: |  | Ampliação da Creche Municipal Professora Noêmia
LOGRADOURO: |  | Rua Valdemar dos Santos
SEGMENTO: |  | Construção Civil
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL R$ | INCIDÊNCIA (%) | CRONOGRAMA
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS
[5 empty] | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 1471.0234 | 0.5376% | 100% | 1471.0234
2.0 | REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES |  | 1961.92 | 0.7171% | 100% | 1961.92
3.0 | ESTACAS |  | 35654.8533 | 13.03% |  |  | 100% | 35654.8533
4.0 | SUPRAESTRUTURA |  | 46124.18 | 16.86% |  |  |  |  | 60% | 27674.508 | 40% | 18449.672
5.0 | PAREDES EM GERAL |  | 13576.4 | 4.962% |  |  | 30% | 4072.92 | 70% | 9503.48
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 559.66 | 0.2045% |  |  | 100% | 559.66
7.0 | COBERTURAS |  | 27316.75 | 9.984% | [6 empty] | 50% | 13658.375 | 50% | 13658.375
8.0 | PAVIMENTAÇÕES |  | 26450.58 | 9.667% |  |  |  |  | 30% | 7935.174 |  |  | 30% | 7935.174 | 40% | 10580.232
9.0 | REVESTIMENTOS |  | 21059.04 | 7.697% | [6 empty] | 60% | 12635.424 | 40% | 8423.616
10.0 | ESQUADRIAS |  | 22960.42 | 8.392% | [10 empty] | 100% | 22960.42
11.0 | VIDROS |  | 2093.68 | 0.7652% | [10 empty] | 100% | 2093.68
12.0 | PINTURA |  | 38423.61 | 14.04% | [12 empty] | 100% | 38423.61
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8385.37 | 3.065% | [6 empty] | 50% | 4192.685 | 40% | 3354.148 |  |  | 10% | 838.537
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS |  | 9380.66 | 3.428% |  |  |  |  | 20% | 1876.132 | 30% | 2814.198 | 30% | 2814.198 | 10% | 938.066 | 10% | 938.066
15.0 | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  | 17873.89 | 6.533% | 10% | 1787.389 | 25% | 4468.4725 | 25% | 4468.4725 | 25% | 4468.4725 | 15% | 2681.0835
16.0 | SERVIÇOS FINAIS |  | 316.8 | 0.1158% | [12 empty] | 100% | 316.8
TOTAIS |  | MENSAL | 273608.83 | 100% | 5220.332 |  | 44755.906 |  | 51457.767 |  | 56218.827 |  | 38866.595 |  | 36572.398 |  | 40517.013
[5 empty] | 1.908% |  | 16.36% |  | 18.81% |  | 20.55% |  | 14.21% |  | 13.37% |  | 14.81%
|  | ACUMULADO |  |  | 5220.332 |  | 49976.238 |  | 101434.005 |  | 157652.832 |  | 196519.427 |  | 233091.825 |  | 273608.83
[5 empty] | 1.908% |  | 18.27% |  | 37.07% |  | 57.62% |  | 71.82% |  | 85.19% |  | 100%
LAVRAS DO SUL, 27 de Fevereiro de 2019
THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061