**Estado do Rio Grande do Sul**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Base legal: Lei nº 14.133/2021**

**Este processo será compartilhado entre Poder Executivo e FMHHTC.**

**1- DEFINIÇÃO DO OBJETO**

**SRP para futuras aquisições de MAT. Ambulatoriais**

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de licitação: menor valor

Forma de Contratação: ARP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação / código  | Unidade medida | Quant. | V. Unitário  | V. Total  |
| 01 | **ABAIXADOR LÍNGUA** MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:CERCA DE 14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA:CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA:CERCA DE 2 MMCatmat: 431744 | Pct com 100 | 400 – S.Saúde  | R$ 6,63 | R$ 2.652,00 |
| 02 | **AGULHA HIPODÉRMICA**MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:**24 G X 3/4",** TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 397510 | **Cx com 100** | 2.000 – S.Saúde  | R$ 9,86 | R$ 19.720,00 |
| 03 | **ALGODÃO**, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:**EM BOLAS**, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRILCatmat: 279727 | **Pct 100g** | 300Sendo: 150 p/ FMHHTC150 p/ S.SAÚDE  | R$ 5,67 | **R$ 1.701,00** |
| 04 | **ALGODÃO**, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:**EM DISCOS**, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO:CERCA DE 35 GCatmat: 401396 | **Pct com 50 discos** | 300Sendo:150 p/ FMHHTC150 p/ S.SAÚDE  | R$ 4,94 | **R$ 1.482,00** |
| 05 | **ALGODÃO**, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:**EM MANTAS**, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 279726 | **Pct 500g** | 150 – S. Saúde  | R$ 14,85 | **R$2.227,50** |
| 06 | **ATADURA, TIPO 1:**CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:6 CM, GRAMATURA 1:**CERCA DE 13 FIOS**/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 444343 | **Rolo 1,80m** | 1.100Sendo: 350 p/ FMHHTC750 p/ S.Saúde  | R$ 1,72 | **R$1.892,00** |
| 07 | **ATADURA, TIPO 1**:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:**30 CM**, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 460135 | **Rolo** | 1.100Sendo: 350 p/ FMHHTC750 p/ S.Saúde | R$ 5,67 | **R$6.237,00** |
| 08 | **ATADURA, TIPO 1:**CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:**15 CM**, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 460136 | Rolo | 750 p/ S.Saúde | R$ 1,34 | **R$1.005,00** |
| 09 | **ATADURA, TIPO 1:**CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:**10 CM**, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 460133 | **Rolo** | 1.100Sendo: 350 p/ FMHHTC750 p/ S.Saúde | R$ 1,09 | **R$1.199,00** |
| 10 | **AVENTAL CIRÚRGICO** - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO:GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA:CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL:C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 604914 | **unidade** | 500 p/ S. Saúde  | R$ 12,34 | **R$6.170,00** |
| 11 | **AVENTAL PROCEDIMENTO** - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 20 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO:GRANDE (G), COR:C/ COR, TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURACatmat: 604942 | **unidade** | 1000 p/ Saúde  | R$ 6,59 | **R$6.590,00** |
| 12 | **AVENTAL PROCEDIMENTO** - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 30 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO (M), COR:C/ COR, TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURACatmat: 604943 | **unidade** | 2.000Sendo: 1000 p/ FMHHTC1000 p/ S. SAÚDE | R$ 6,59 | **R$13.180,00** |
| 13 | **BACIA - USO HOSPITALAR**, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:CERCA DE 40 CM, CAPACIDADE:CERCA DE 6000 ML, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVELCatmat: 439955 | **unidade** | 15 / Saúde | R$ 375,87 | **R$5.638,05** |
| 14 | **BANDEJA LABORATÓRIO**, TIPO USO:PLÁSTICO, DIMENSÕES:CERCA DE 60 X 40 X 15 CMCatmat: 421146 | **unidade** | 20 p/ S. Saúde | R$ 36,54 | **R$730,80** |
| 15 | **BANDEJA HOSPITALAR**. MATERIAL: INOX, DIMENSÕES: CERCA DE 60X4X150 CM | **unidade** | 50Sendo: 20 p/ FMHHTC30 p/ Saúde  | R$ 41,23 | **R$2.061,50** |
| 16 | **COLETOR DE URINA**, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES:ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES:MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, DESCARTÁVELCatmat: 419371 | **unidade** | 50 p/ S. Saúde  | R$ 3,65 | **R$182,50** |
| 17 | **BOLSA TÉRMICA**, APLICAÇÃO :P/ CALOR, MATERIAL :BORRACHA NATURAL, MODELO:RETANGULAR, CAPACIDADE :CERCA 2000 ML, COMPONENTES:C/ TAMPA ROSQUEÁVELCatmat: 433749 | **unidade** | 50 p/ S. Saúde | R$ 43,64 | **R$2.182,00** |
| 18 | **COMPRESSA GAZE**, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVELCatmat: 269971 | **Pact cm 500** | 1.100Sendo: 100 p/ FMHHTC1000 p/ Saúde  | R$ 23,67 | **R$26.037,00** |
| 19 | **CURATIVO CUTÂNEO**, MODELO:TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1:C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE:USO ÚNICOCatmat: 483363 | **Cx com 500** | 150Sendo: 50 p/ FMHHTC100 p/ Saúde  | R$ 24,68 | **R$3.702,00** |
| 20 | **CURATIVO CUTÂNEO**, MODELO:TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1:C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE:USO ÚNICO. OBSERVAÇÃO: ESTAMPA INFANTIL.  | **Cx com 500** | 300Sendo: 100 p/ FMHHTC200 p/ Saúde  | R$ 19,52 | **R$5.856,00** |
| 21 | **CURATIVO / COBERTURA**, APLICAÇÃO:P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO:PLACA, COMPOSIçãO:À BASE DE HIDROCOLÓIDE, COMPONENTE 1:C/ ESPUMA PU, DIMENSÃO:CERCA DE 15 X 20 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRILCatmat: 484806 | **Cx c/ 10** | 350Sendo: 200 p/ FMHHTC150 p/ Saúde  | R$ 11,70 | **R$4.095,00** |
| 22 | **CLOREXIDINA DIGLUCONATO**, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO TÓPICACatmat: 269880 | **Frasco 1L** | 300 p/ Saúde  | R$ 18,30 | **R$5.490,00** |
| 23 | **CLOREXIDINA DIGLUCONATO**, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICACatmat: 269878 | **Frasco 1L** | 480 p/ saúde  | R$ 14,90 | **R$7.152,00** |
| 24 | **COMADRE**, MATERIAL:**POLIPROPILENO**, CAPACIDADE:2.000 ML, TAMANHO:TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO:TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM CABOCatmat: 401202 | **unidade** | 50 p/ Saúde  | R$ 21,27 | **R$1.063,50** |
| 25 | **COMADRE**, MATERIAL:**AÇO INOXIDÁVEL**, CAPACIDADE:2.500 ML, TAMANHO:TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO:TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ALÇACatmat: 385775 | **unidade** | 50 p/ Saúde | R$157,95 | **R$7.897,50** |
| 26 | **COMPADRE (**URINOL), MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDOCatmat: 334606 | **unidade** | 80Sendo: 30 p/ FMHHTC50 p/ Saúde | R$ 8,28 | **R$662,40** |
| 27 | **COMPADRE (URINOL**), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1000 MLCatmat: 385777 | **unidade** | 80Sendo: 30 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 109,40 | **R$8.752,00** |
| 28 | **COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO FECHAMENTO:LACRE PARA FECHAMENTO, TIPO USO:USO C/ SACO PLÁSTICOCatmat: 438968 | **unidade** | 3.000Sendo: 1000 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde  | R$ 6,75 | **R$20.250,00** |
| 29 | **COMPRESSA GAZE**, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat:** 600023 | **Pacote 500 unidades** | 1.350Sendo: 350 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 30,90 | **R$ 41.715,00** |
| 30 | **COMPRESSA GAZE**, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 600022 | **Pacote com 10 unidades** | 2.500Sendo: 500 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde  | R$ 26,68 | **R$66.700,00** |
| 31 | **COMPRESSA GAZE**, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 7,5 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat:** 601647 | **Pact com 500 unidades** | 2.350Sendo: 350 p/ FMHHTC2000 p/ Saúde  | R$ 27,98 | **R$65.753,00** |
| 32 | **Hastes flexíveis com pontas de algodão.** | Cx c/ 75 | 800Sendo: 200 p/ FMHHTC500 p/ Saúde  | R$ 2,41 | **R$1.928,00** |
| 33 | **Cuba de inox** redonda 10 x 5cm  | unidade | 30 p/ Saúde  | R$ 19,48 | **R$584,40** |
| 34 | **DETERGENTE ENZIMÁTICO**, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASECatmat: 328078 | Frasco 5L | 480 p/ S. Saúde  | R$ 114,81 | **R$55.108,80** |
| 35 | **EQUIPO ESPECIAL**, APLICAÇÃO:**P/ CATETER DE DIÁLISE PERITONEAL**, MATERIAL:EXTENSOR EM PVA, COMPRIMENTO:MÍN. 25 CM, TIPO PINÇA:PINÇA CLAMP, TIPO CONECTOR:CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICOCatmat: 417373 | **unidade** | 1.100Sendo: 100 p/ FMHHTC1.000 p/ S. Saúde  | R$ 2,09 | **R$2.299,00** |
| 36 | **EQUIPO BOMBA INFUSORA**, TIPO:**P/ NUTRIÇÃO ENTERAL**, MATERIAL:**PVC CRISTAL**, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, **TIPO PINÇA**:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, TIPO PONTA:PONTA RÍGIDA PERFURANTE EM CRUZ**Catmat:** 465750 | **unidade** | 1.150Sendo: 150 p/ FMHHTC1.000 p/ S. Saúde  | R$ 2,12 | **R$2.438,00** |
| 37 | **EQUIPO BOMBA INFUSORA**, TIPO:**P/ NUTRIÇÃO ENTERAL**, MATERIAL:**ISENTO DE PVC**, TIPO CÂMARA:CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C/ FILTRO DE AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:CORTA FLUXO, TIPO INJETOR:INJETOR LATERAL EM "T", TIPO CONECTOR:CONECTOR ESCALONADO **P/ SONDA C/ TAMPA**, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ADAPTADOR ROSQUEADO, ESTERELIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Catmat:** 428251 | **Unidade** | 1.150Sendo: 150 p/ FMHHTC1.000 p/ S. Saúde | R$ 19,60 | **R$22.540,00** |
| 38 | **ESFIGMOMANÔMETRO**, AJUSTE:ANALÓGICO, COLUNA MERCÚRIO, USO:P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, **TAMANHO:ADULTO**Catmat: 432464 | Unidade | 100 p/ S. Saúde  | R$ 76,76 | **R$7.676,00** |
| 39 | **Bateria Cr123 3v para desfibrilador**  | unidade | 36 p/ S. Saúde | R$ 40,50 | **R$1.458,00** |
| 40 | **BATERIA NÃO RECARREGÁVEL,** tipo: lithium, voltagem:3 v, aplicação:máquina fotográfica, características adicionais:modelo cr2032**CATMAT: 313931** | Cte c/ 05 | 260Sendo: 60 p/ FMHHTC200 p/ S. Saúde  | R$ 8,76 | **2.277,00** |
| 41 | **CONJUNTO (KIT) COLOCAÇÃO DIU**, MATERIAL:POLIETILENO, QUANTIDADE PEÇAS:4, COMPONENTES:TESOURA CHERON, GUIA DE HISTEROMETRIA, ESPÉCULO E, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APLICAÇÃO:USO GINECOLÓGICOCatmat: 256519 | **kit** | 500 p/ S. Saúde  | R$ 76,60 | **R$38.300,00** |
| 42 | **CONJUNTO PARA PAPANICOLAU**, TIPO:COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL **PEQUENO**, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat:** 405738 | **kit** | 1000 p/ S. Saúde  | R$ 4,47 | **R$4.470,00** |
| 43 | **CONJUNTO PARA PAPANICOLAU**, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL **MÉDIO**, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat:** 405739 | **kit** | 1000 p/ S. Saúde | R$ 3,83 | **R$3.830,00** |
| 44 | **CONJUNTO PARA PAPANICOLAU**, TIPO:COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL **GRANDE**, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat:** 405740 | **kit** | 1000 p/ S. Saúde | R$ 4,12 | **R$4.120,00** |
| 45 | **ESPÁTULA USO MÉDICO**, MODELO 1:DE AYRES, MATERIAL :MADEIRA, COMPRIMENTO :CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE:DESCARTÁVELCatmat: 453693 | **Pct com 100** | 4000 p/ S. Saúde  | R$ 10,30 | **R$41.200,00** |
| 46 | **FIO DE SUTURA AGULHADO**, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 35 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 486955 | Envelope | 390Sendo: 150 p/ FMHHTC240 p/ S. Saúde  | R$ 5,74 | **R$2.238,60** |
| 47 | **FIO DE SUTURA AGULHADO**, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 486947 | Envelope | 390Sendo: 150 p/ FMHHTC240 p/ S. Saúde | R$ 5,86 | **R$2.285,40** |
| 48 | **Lâmina de tosa nº40.**Material: aço carbono. Altura de corte 0,25MM. Tamanho 40.  | Unidade | 01 p/ S. Saúde  | R$ 218,77 | **R$218,77** |
| 49 | **FITA HOSPITALAR**, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 MM, COR:COM CORCatmat: 437860 | **Rolo 4,5M** | 1.000 p/ S. Saúde  | R$ 10,85 | **R$10.850,00** |
| 50 | **FITA HOSPITALAR**, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, COR:COM CORCatmat: 437861 | **Rolo 4,5M** | 1.350Sendo: 350 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 4,55 | **R$6.142,50** |
| 51 | **FITA HOSPITALAR**, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR**Catmat:**446603 | **Rolo 4,5M** | 1.150Sendo: 150 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 10,32 | **R$11.868,00** |
| 52 | **FITA HOSPITALAR**, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:POLIETILENO, COMPONENTES:MICROPERFURADA, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, COR:TRANSPARENTE, TIPO USO:USO ÚNICO**Catmat:** 439003 | **Rolo 4,5M** | 1.350Sendo: 350 p/ FMHHTC1.000 p/ S. Saúde  | R$ 5,44 | **R$7.344,00** |
| 53 | **FITA HOSPITALAR**, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM CORCatmat: 437865 | **Rolo 10M** | 1.500Sendo: 500 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 3,32 | **R$4.980,00** |
| 54 | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA**MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 MLCatmat: 279889 | **unidade** | 800Sendo: 300 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde  | R$ 4,76 | **R$3.808,00** |
| 55 | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA**, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO CURVO,ÂNGULO DE 90¿ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 MLCatmat: 279892 | **unidade** | 800Sendo: 300 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde | R$ 8,41 | **R$6.728,00** |
| 56 | **FRASCO**, MATERIAL:POLIETILENO, COR:INCOLOR, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:**ALIMENTAÇÃO ENTERAL** - IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ROSQUEADACatmat: 247540 | Unidade | 500Sendo: 300 p/ FMHHTC200 p/ S. Saúde  | R$ 2,53 | **R$1.265,00** |
| 57 | **FRASCO**, MATERIAL:POLIETILENO, COR:INCOLOR, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO ENTERAL - IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA PRESSÃOCatmat: 247547 | unidade | 800Sendo: 300 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde | R$ 1,32 | **R$1.056,00** |
| 58 | **Gel de contato incolor** | Galão 5kg | 10 p/ S. Saúde  | R$ 37,55 | **R$375,50** |
| 59 | **GLICOSÍMETRO** embalagem: 1 unidade (medidor deglicemia glicose glicosímetro, compatível somente com as tiras reagentes On Call II) | UNIDADE | 350Sendo: 200 p/ FMHHTC150 ´p/ S. Saúde  | R$ 28,98 | **R$10.143,00** |
| 60 | **Hipoclorito de sódio 1%**  | FR 1L | 2.650Sendo: 250 p/ FMHHTC2.400 p/ S. Saúde  | R$ 4,44 | **R$11.766,00** |
| 61 | **Indicador biológico** para esterilização a vapor, 24 horas | CX com 10 ampolas | 5.100Sendo: 100 p/ FMHHTC5000 p/ S. Saúde  | R$ 28,42 | **R$144.942,00** |
| 62 | **Indicador químico** componentes adicionais: indicadorquímico externo para controle exposição classe V – com 100 unidades | Envelope com 250 unidades | 5.100Sendo: 100 p/ FMHHTC5000 p/ S. Saúde | R$ 65,09 | **R$331.959,00** |
| 63 | **Iodopolividona** solução aquosa | FR 1L  | 1.100Sendo: 100 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 32,10 | **R$35.310,00** |
| 64 | **NEBULIZADOR**, tipo :ultrassônico, modelo:de mesa, ajuste:com interruptor liga/desliga, material:compressor c/ gabinete plástico, componentes:c/ no mínimo: máscara, extensor, frasco graduadoCATMAT: 435787 | Unidade | 20Sendo: 10 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde  | R$ 152,94 | **R$3.058,80** |
| 65 | **BISTURI DESCARTÁVEL**, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA:20 MM, TIPO:MANUAL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETORCatmat: 329349 | Unidade | 200 p/ Saúde  | R$ 3,13 | **R$626,00** |
| 66 | **LANCETA**, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:COM SISTEMA RETRÁTILCatmat: 338605 | Caixa com 100 | 210Sendo: 200 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde  | R$ 22,67 | **R$4.760,70** |
| 67 | **LUVA DE PROTEÇÃO,** MATERIAL:POLIETILENO, APLICAÇÃO:USO GERAL, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIALÉRGICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL**Catmat: 407965** | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde  | R$ 12,06 | **R$603,00** |
| 68 | **LUVA DE PROTEÇÃO**, MATERIAL:NITRÍLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL, TAMANHO:EXTRA GRANDE, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO:DESCARTÁVEL**Catmat: 420036** | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde  | R$ 32,35 | **R$1.617,50** |
| 69 | **MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA,** Material: algodão, dimensões: 10 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual**Catmat: 460137** | **Rolo 15M** | 850Sendo: 350 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde  | R$ 12,90 | **R$10.965,00** |
| 70 | **MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA,** material: algodão, dimensões: 20 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual**Catmat: 460138** | **Rolo 25M** | 850Sendo: 350 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde | R$ 32,88 | **R$27.948,00** |
| 71 | **MANGUEIRA USO MÉDICO**, MATERIAL:NYLON, PVC E POLIETILENO, COMPRIMENTO:30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONECTORES, COMPATIBILIDADE:OXIGÊNIOCatmat: 424611 | Unidade | 350Sendo: 200 p/ FMHHTC150 p/ S. Saúde  | R$ 207,33 | **R$72.565,50** |
| 72 | **SELADORA EMBALAGEM,** MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM:110/220 V, FUNCIONAMENTO:MANUAL, APLICAÇÃO:P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBINA**Catmat: 466474** | Unidade | 16Sendo: 10 p/ FMHHTC06 p/ S. Saúde  | R$ 807,28 | **R$12.916,48** |
| 73 | **Seladora papel grau cirúrgico 25cm bivolt** | Unidade | 60Sendo: 10 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 337,33 | **R$20.239,80** |
| 74 | **MESA DE MAYO**, MATERIAL:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX 68 X 47CM, OUTROS COMPONENTES:BASE AÇO INOX TIPO GARFO COM 2 RODÍZIOS**Catmat:** 399822 | Unidade | 40Sendo: 30 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde  | R$ 422,67 | **R$16.906,80** |
| 75 | **TERMÔMETRO CLÍNICO**, AJUSTE:**DIGITAL,** ESCALA:ATÉ 45ºC, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 435801** | Unidade | 200Sendo: 150 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 12,32 | **R$2.464,00** |
| 76 | **TERMÔMETRO CLÍNICO, USO:VETERINÁRIO** AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 ºC, TIPO :**USO AURICULAR E RETAL**, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 435805** | Unidade | 05 p/ S. Saúde  | R$ 22,04 | **R$110,20** |
| 77 | **TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO,** ESCALA:ATÉ 50 ºC, TIPO :**USO EM TESTA**, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES**Catmat: 438089** | Unidade | 75Sendo: 25 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 98,00 | **R$7.350,00** |
| 78 | **OTOFTALMOSCÓPIO**, COMPONENTES:OFTALMOSCÓPIO DIRETO LUZ HALÓGENA,6 TIPOS ABERTURA, ACESSÓRIOS:28 LENTES.OTOSCÓPIO LUZ HALÓGENA,2 JOGOS ESPÉCULOS, TAMANHO:(2,5; 3,4 E 5,0MM), ALIMENTAÇÃO:A PILHA, EMBALAGEM:EMBALADO EM ESTOJOCatmat: 275241 | Unidade | 15Sendo: 10 p/ FMHHTC05 p/ S. Saúde  | R$ 1.105,67 | **R$16.585,05** |
| 79 | **PALITO MADEIRA**, ACABAMENTO:POLIDO, COMPRIMENTO:20 A 30 CM, TIPO USO:HOSPITALAR, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO DE ESFREGAÇÃO DE ESCARROCatmat: 298121 | Pacote com 100 | 300Sendo: 250 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 7,77 | **R$2.331,00** |
| 80 | **PAPEL FILME**, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO: 100 m, LARGURA: 28 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICOCatmat: 270050 | Rolo  | 120Sendo: 100 p/ FMHHTC20 p/ S. Saúde  | R$ 16,82 | **R$2.018,40** |
| 81 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (**ÁGUA OXIGENADA**), TIPO:10 VOLUMES | FR 1L | 1000 p/ S. Saúde  | R$ 7,71 | **R$7.710,00** |
| 82 | **SACO PLÁSTICO LIXO**, CAPACIDADE: **60 L**, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO SUPER RESISTENTE, ESPESSURA:Nº 12Catmat: 230414 | Pct com 100 | 600Sendo: 500 p/ FMHHTC100 p/ S. Saúde  | R$ 33,71 | **R$20.226,00** |
| 83 | **SACO PLÁSTICO LIXO,** CAPACIDADE:**100 L**, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:50 CM, ALTURA:95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR"Catmat: 232471 | Pacote com 100 | 800Sendo: 500 p/ FMHHTC300 p/ S. Saúde  | R$ 35,49 | **R$28.392,00** |
| 84 | **SACO PLÁSTICO LIXO,** CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO:HOSPITALAR**Catmat: 296529** | Pacote com 100 | 1000Sendo: 500 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde  | R$ 32,27 | **R$32.270,00** |
| 85 | **SERINGA**, material:polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, **tipo agulha:c/ agulha 23 g x 1"**, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individualCatmat: 439687 | Caixa com 100 | 110Sendo: 60 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 29,32 | **R$3.225,20** |
| 86 | **SERINGA**, material:polipropileno, capacidade:3 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, tipo agulha:c/ agulha 25 g x 1", componente adicional:c/ sistema segurança segundo nr/32, esterilidade:estéril, descartável, apresentação: embalagem individual**Catmat: 439679** | Unidade | 1.100Sendo: 600 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde  | R$ 0,27 | **R$297,00** |
| 87 | **SERINGA**, material:polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha:c/ agulha 21 g x 1", componente adicional: c/ sistema segurança segundo nr/32, esterilidade:estéril, descartável, apresentação: embalagem individual**Catmat: 439712** | Unidade | 1.100Sendo: 600 p/ FMHHTC500 p/ S. Saúde  | R$ 1,00 | **R$1.100,00** |
| 88 | **Seringa insulina (100 UI) 1 ml** descartável com agulha removível | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde  | R$ 26,86 | **R$1.343,00** |
| 89 | **Tiras** Reagentes para **Teste** de Glicose**Compatíveis com glicosímetro**  **On Call Plus** 2 | Caixa com 50 | 3.500Sendo: 1500 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde  | R$ 28,35 | **R$99.225,00** |
| 90 | **TOALHA DE PAPEL**, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:100% FIBRAS CELULÓSICAS, APLICAÇÃO:AMBIENTE HOSPITALARCatmat: 277830 | Fardo com 1.000 | 1.010Sendo: 1000 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde  | R$ 13,38 | **R$13.513,80** |
| 91 | **TUBO SUPRAGLÓTICO** TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO**Catmat: 451034** | Unidade | 10 p/ S. Saúde  | R$ 36,70 | **R$367,00** |
| 92 | **Estetoscópio Simples Adulto** | Unidade | 10 p/ S. Saúde  | R$ 21,14 | **R$211,40** |
| 93 | **TUBO ENDOTRAQUEAL,** MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO**Catmat: 451219** | Unidade | 10 p/ S. Saúde | R$ 3,51 | **R$35,10** |
| 94 | **TUBO ENDOTRAQUEAL,** MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO**Catmat: 451217** | Unidade | 110Sendo: 100 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde | R$ 4,58 | **R$503,80** |
| 95 | **AGULHA HIPODÉRMICA**, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:**18 G X 1 1/2"**, TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 397494** | Caixa c/ 100 | 10 p/ S. Saúde  | R$ 7,71 | **R$77,10** |
| 96 | **AGULHA HIPODÉRMICA** MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:**21 G X 1"**, TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALCatmat: 397502 | Caixa com 100 | 100 p/ S. Saúde  | R$ 12,84 | **R$1.284,00** |
| 97 | **OXÍMETRO USO MÉDICO**, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSORCatmat: 441983 | Unidade | 230Sendo: 30 p/ FMHHTC200 p/ S. Saúde  | R$ 105,82 | **R$24.338,60** |
| 98 | **PALETE**, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:1.000 MM, TIPO:MONOBLOCO, ALTURA:14 CM, COR:PRETACatmat: 230583 | Unidade | 90Sendo: 40 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 178,06 | **R$16.025,40** |
| 99 | **TOUCA HOSPITALAR**, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR :COM COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX**Catmat: 428615** | Embalagem com 100 | 400Sendo: 350 p/ FMHHTC50 p/ S. Saúde  | R$ 7,09 | **R$2.836,00** |
| 100 | **FIO DE SUTURA AGULHADO**, MATERIAL FIO:POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 35 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 487121** | Unidade | 500Sendo: 400 p/ FMHHTC100 p/ S. Saúde  | R$ 9,14 | **R$4.570,00** |
| 101 | **OTOSCÓPIO**, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA E LENTE DE AUMENTO**Catmat: 238962** | Unidade | 10 p/ S. Saúde  | R$ 341,50 | **R$3.415,00** |
| 102 | **Tapetes Higiênicos**: Composição: Celulose, papel, polímeros subasbsorventes, camada impermeável de polietileno, atrativo canino e fita adesiva. Dimensões aproximadas: Largura: 60 cm Comprimento: 80cm. Catmat: 603127 | Unidade | 500 p/ S. Saúde  | R$ 3,63 | **R$1.815,00** |
| 103 | **PINÇA ANATÔMICA,** MODELO 1:ADSON, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL**Catmat: 468001** | Unidade | 20 Sendo: 10 p/ FMHHTC10 p/ S. Saúde  | R$ 20,00 | **R$400,00** |
| 104 | **CATETER PERIFÉRICO,** APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 437165** | Unidade | 4000Sendo: 2000 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde  | R$ 0,39 | **R$1.560,00** |
| 105 | **CATETER PERIFÉRICO,** APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 437166** | Unidade | 4000Sendo: 2000 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde | R$ 0,42 | **R$1.680,00** |
| 106 | **CATETER PERIFÉRICO,** APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Catmat: 437167** | Unidade | 4000Sendo: 2000 p/ FMHHTC2000 p/ S. Saúde | R$ 0,34 | **R$1.360,00** |
| 107 | **ESPÉCULO VAGINAL** descartável de **tamanho P** não estéril e não lubrificado  | Unidade | 2000 p/ S. Saúde  | R$ 1,24 | **R$2.480,00** |
| 108 |  **ESPÉCULO VAGINAL** descartável de **tamanho M** não estéril e não lubrificado  | Unidade | 2000 p/ S. Saúde | R$ 1,32 | **R$2.640,00** |
| 109 | **ESPÉCULO VAGINAL** descartável de **tamanho G** não estéril e não lubrificado  | Unidade | 2000 p/ S. Saúde | R$ 1,59 | **R$3.180,00** |
| 110 | **ÓLEO ESSENCIAL**, TIPO:GERÂNIO, ORIGEM:DE PELARGONIUM GRAVEOLENS, CONCENTRAÇÃO:PUROCatmat: 456971 | FR 10ML | 218Sendo: 200 p/ FMHHTC18 S. Saúde  | R$ 77,61 | **R$16.918,98** |
| 111 | **ÓLEO ESSENCIAL**, TIPO:LAVANDA, ORIGEM:DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONCENTRAÇÃO:PUROCatmat: 456972 | FR 10ML  | 218Sendo: 200 p/ FMHHTC18 S. Saúde | R$ 31,69 | **R$6.908,42** |
| 112 | **Apalpador Auriculoterapia** com molaMaterial: inox  | Unidade | 153Sendo: 150 p/ FMHHTC03 p/ S. Saúde  | R$52,33 | **R$8.006,49** |
| 113 | **Ponto Cristal Auriculoterapia** Micropore Quadrado | Cartela com 70 | 1.350Sendo: 350 p/ FMHHTC1000 p/ S. Saúde  | R$ 7,66 | **R$10.341,00** |
| 114 | **BATERIA NÃO RECARREGÁVEL,** TIPO:LITHIUM, VOLTAGEM:3 V, APLICAÇÃO:MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:**MODELO CR2032****Catmat: 313931** | Cartela unitária | 350Sendo: 150 p/ FMHHTC200 p/ S. Saúde  | R$ 2,86 | **R$1.001,00** |
|  |  |  |  | Total | **R$1.643.807,84** |

Estimado para esse processo é de **R$1.643.807,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e sete reais com oitenta e quatro centavos).**

**1.1- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

**1.1.1-** Constitui o objeto do presente certame possíveis aquisições de Materiais Ambulatoriais.

**2- JUSTIFICATIVA**

Suprir as necessidades de materiais para atendimento ao paciente nas Unidades de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Zoonoses, CME e programas de Atenção Básica. Atendimentos de Urgência e Emergência, pacientes internados na F.M.H.H.T.C.

**3- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

3.1Fornecimento dos itens solicitados para atendimento do Objeto, deve ocorrer **dentro do prazo de 15 (trinta) dias úteis após envio de nota de empenho**, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, com prévio agendamento e disponibilidade entre CONTRATANTE e CONTRATADA;

**Local de entrega:**

**SECRETARIA DE SAÚDE: Rua Pires Porto nº 332 – das 8h às 14h.**

**FMHHTC: Av. 09 de Maio nº 141 – das 8h às 12h / das 13h às 17h.**

**3.5- Habilitação jurídica**

3.5.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor; e no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**3.6- Regularidade fiscal e trabalhista**

3.6.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

3.6.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

3.6.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União);

3.6.4- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

3.6.5- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

3.6.6- Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

3.6.7- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

**3.7- Qualificação econômico-financeira**

3.7.1- Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

4.1.1- Manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

**5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1- Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato;

**6- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa no prazo de 05 dias úteis, aplicar à contratada as seguintes sanções:

1. Advertência;
2. Multa;
3. Rescisão contratual;
4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por Prazo de até dois anos; e
5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**7- DA VIGÊNCIA**

7.1- A ARP terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período conforme Lei nº 14.131/2021.

**8 – ESPECIFICAÕES DA CONTRATAÇÃO**

**8.1- Tipo de licitação**

8.1.1- O julgamento dar-se-á pelo menor preço. Pregão Eletrônico.

**9- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**

9.1- O pagamento será efetuado em 25 dias úteis contados da apresentação da correspondente Nota emitida pela CONTRATADA.

**10- FONTE DO RECURSO**

**Sistema de Registro de Preços – não é necessário indicar fontes de recursos.**

**11- GESTÃO DO CONTRATO**

11.1- É responsável pela fiscalização do contrato a ser gerado a partir deste processo o servidor a seguir indicado.

Nome do fiscal do contrato:

**Ana Silvéria Munhós de Munhós Moreira – matrícula 006 – Agente Administrativo – FMHHTC**

**Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho (matrícula 2391) – Agente adm. Auxiliar - Secretaria de Saúde**

**Cristi Helen Maia Alves (matrícula 2968) –Enfermeira COREN 606451 - Secretaria de Saúde**

Cacildo Goulart Delabary

Secretário de Saúde